## DATOS
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA
DICTAMEN ELÉCTRICO PARA LA EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Fecha:
Vigencia:
I. DATOS GENERALES DEL CENTRO DE TRABAJO
Nombre del plantel |  |  | Clave de centro de trabajo |  | Matricula ciclo escolar |  | Turno |  | Años promedio de las instalaciones eléctricas
Nombre del representante o apoderado legal |  |  | Telefono |  | Domicilio |  | Código Postal |  | Municipio
II. DATOS DEL INGENIERO DICTAMINADOR
Nombre del Ing. Dictaminador |  |  |  | Cedula profesional |  |  | Telefono |  | Correo electronico
Domicilio |  |  |  | Colonia/Localidad |  |  | Ciudad (Municipio) |  | Codigo postal
III. INFORMACIÓN ELÉCTRICA
Se anexa el presente dictamen técnico de las instalaciones eléctricas ubicadas en el domicilio anteriormente indicado,
de acuerdo con las normas:
NOM-001-SEDE-2012 Instalaciones Eléctricas (Utilización)
NOM-007-ENER-2014 Eficiencia Energética de Sistemas de Alumbrado en Edificios
NMX-R-021-SCFI-2013 Escuelas-Calidad de la Infraestructura Física Educativa - Requisitos
IV. EVALUACIÓN ELÉCTRICA
Giro de la instalación
Instalación Existente de concentración publica
Instalación Nueva
Ampliación de una Instalación
Verificación Periódica de una Instalación con Áreas Peligrosas (clasificadas)
|  | Otra: | __________________________________________________
Tipo de acometida:
|  | Subterránea |  |  | Aérea |  |  | Subestación eléctrica
Configuración de la acometida:
|  | Trifásica |  |  | Monofásica 1 hilo |  |  | Monofásica 2 hilos
Numero de fases:
|  | 3F - 4H |  |  | 2F - 1H |  |  | 1F - 1H
Cuenta con transformador:
|  | Si | Capacidad: |  | kVA |  |  | No
En caso de contar con subestación es necesario anexar copia de la verificación
Tipo de medidor
|  | Análogo |  |  | Digital |  |  | Bidireccional
Existe varilla de tierra física conectada al medidor:
|  | Si |  |  | No
Cuenta con interruptor principal: |  |  |  | Si |  |  | No
Tipo de interruptor principal: |  |  |  | Interruptor termomagnético |  |  |  | Desconectador con fusibles
Capacidad de los fusibles o interruptor termomagnético: |  |  |  |  | Amperes
Existe cableado eléctrico sin canalización: |  |  |  | Si |  |  | No
Calibre de cable alimentador desde medidor hasta interruptor principal: | [6 empty] | AWG |  | mm2
Tipo de luminarias:
| Incandescente |  |  | Fluorescente |  |  | Led |  |  | Otro
En caso de señalar la opción de otro describir a continuación: |  |  |  | _____________________________________________
Cantidad: |  | Luminarias |  | Capacidad de cada luminaria: |  |  |  | Watts
Cantidad de contactos: |  |  | Piezas | Tipo de contactos: |  | _____________________________________________
Cedula de cableado de circuitos derivados para alimentación de contactos: | [6 empty] | AWG |  | mm2
V. PRUEBAS Y MEDICIONES
Los resultados de las pruebas eléctricas realizadas en la instalación son los siguientes:
Mediciones de voltaje:
|  | Entre fase 1 y neutro: |  | Volts
| Entre fase 2 y neutro (si aplica): |  |  | Volts
| Entre fase 3 y neutro (si aplica): |  |  | Volts
| Entre fase 1 y fase 2 (si aplica): |  |  | Volts
| Entre fase 1 y fase 3 (si aplica): |  |  | Volts
| Entre fase 2 y fase 3 (si aplica): |  |  | Volts
Mediciones de Carga(corriente):
| Fase 1 |  | Amperes
| Fase 2 (si aplica): |  | Amperes
| Fase 3 (si aplica): |  | Amperes
Existen bombas de agua: |  |  | Si | Cantidad: |  | bombas | Capacidad: |  | H.P.
No
La bomba cuenta con interruptor: |  |  |  | Si |  |  | No
En caso de ser positiva la respuesta de la pregunta anterior, continuar contestando; en caso de ser negativa, saltar los siguientes datos
Tipo de interruptor de la bomba de agua:
| Interruptor termomagnético |  |  | Desconectador con fusibles |  |  | Capacidad: |  | Amperes
Existen equipos de aire acondicionado
|  |  | Si | Cantidad: |  | Equipos | Capacidad |  | T.R.
No
Con el presente dictamen se hace entrega de la documentación siguiente:
a) Diagrama unifilar
b)Relación de cargas: Cuadro de cargas
c)Planos de instalación eléctrica de todo el plantel en el cual deberá indicar las lámparas o luminarias existentes interiores y exteriores, apagadores, contactos, especificación de lámparas o luminarias, tableros, etc.
d)Cálculo de niveles de iluminación y ventilación (anexar fichas técnicas de los equipos instalados)
En mi carácter de Ing. Dictaminador de Instalaciones Eléctricas responsable; declaro bajo protesta decir la verdad: haber visitado el plantel, conocer el sitio en cuestión, además de tener el conocimiento y experiencia necesaria para intervenir en la elaboración del proyecto o dictamen eléctrico como se indica en:
VI. CONCLUSIONES
1.- Las instalaciones eléctricas son seguras, se encuentran bajo las normas eléctricas aplicables y son seguras para la comunidad estudiantil
|  |  | Si |  |  | No
Si la respuesta es negativa, indicar ¿por qué?
Si la respuesta es negativa, indicar las adecuaciones en las instalaciones eléctricas necesarios para garantizar el cumplimiento y seguridad de la normativa:
[5 empty] | a |  | de |  |  | 202____
Atentamente,
__________________________________
Nombre y Firma

## CROQUIS
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA
DICTAMEN ELÉCTRICO PARA LA EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
|  | Fecha: | 0
|  | Vigencia: | 0
CROQUIS DE LOCALIZACIÓN
INSERTE IMAGEN AQUÍ

## LEV FOTOGRÁFICO
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA
DICTAMEN ELÉCTRICO PARA LA EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
|  |  | Fecha: | 0
|  |  | Vigencia: | 0
LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO
| INSERTE DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN | INSERTE DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN
| INSERTE DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN | INSERTE DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN
*EL REPORTE FOTOGRÁFICO SE PODRÁ ACOMPAÑAR DE CUANTAS HOJAS RESULTEN NECESARIAS.
INSERTE IMAGEN AQUÍ
INSERTE IMAGEN AQUÍ
INSERTE IMAGEN AQUÍ
INSERTE IMAGEN AQUÍ